上海市儿童医院

监控系统维保项目

公开遴选文件

发布人：上海市儿童医院

2023年11月

# 参选方须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上海市儿童医院监控系统维保 |
| 2 | 招标范围 | 全院区监控系统所涉及相关软件、硬件设施的维修保养 |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |
| 5 | 投标文件 份数及格式要求 | 1、正本1份，副本1份。 2、投标文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面。正副本分别成册，装入同一密封袋内予以密封。 3、需要对投标文件设置目录，并编制页码；页码与目录必须相对应。 |
| 6 | 投标人资质 | 具备独立法人资格且同时具有：①参选方有有效的《营业执照》；上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级；②参选人近三年内无因重大施工质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生；③未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |
| 7 | 质量标准 | 符合中华人民共和国现行的安防设施设备有关技术要求。 |
| 8 | 参选 | 参选截止时间：2023年11月28日15点 参选地点：上海市儿童医院住院部503室 |
| 9 | 参选报价 | 1、参选报价不得高于国家、上海市政府行政部门规定的收费标准；限价19.9万元（大写：壹拾玖万玖仟元整）。服务期壹年。 2、其中维保服务费限价13.2万元，维修耗材单项合计价限价3.907万元。 3、本项目年度预算总额19.9万元（含维保费及据实结算的材料费），中标单位签订合同总价不超此限额。 |
| 10 | 现场踏勘、答疑 | 现场踏勘、答疑时间：2023年11月21日上午9:00现场踏勘、答疑地点：上海市儿童医院住院部503室 |
| 11 | 招标人 | 名称：上海市儿童医院 地址：泸定路院区355号 联系人：周俊 电话：18964046422 |

参选人请于2023年11月28日前于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下自行下载遴选文件，并在供应商预约平台-医院供应商交互 （https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit）完成“预约登记”，访问部门请选择“保卫部”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。现场踏勘务必于11月20日16：30前完成线上“预约登记”。

目录

参选须知前附表

第一章    参选须知

第二章    参选项目技术说明

第三章    参选文件部分格式

# 第一章  参选须知

一、总则

1、参选人的资质要求

1.1参选人须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务且同时具有：

①参选人必须是具备不低于上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级；

②参选人近三年内无因重大施工质量或安全事故而被起诉并败诉的事件发生；

1.2 参选人必须按照遴选文件的要求进行参选。

1.3参选人应遵守国家有关法律、法令和条例。

2、参选费用

2.1参选人应承担其编制投标文件与递交参选文件所涉及的一切费用，无论中选与否，发布单位对上述费用不负任何责任；

3、现场踏勘

3.1发布人将在前附表写明的时间地点，统一组织投标人对现场及周围环境进行考察，以获取那些需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的资料，参选人应承担现场考察的责任、风险和费用。

3.2发布人向参选人提供有关现场的资料和数据,是发布人现有的能使参选人利用的资料,但招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3参选单位应认真踏勘施工现场和周围环境，详细阅读理解发布单位提供的各项资料，充分了解一切可能影响报价的因素。一旦中选，不得以不了解现场情况等为理由而提出额外费用和其它要求，对此，发布单位将一概不予考虑。

二、遴选文件

4、遴选文件的内容

4.1发布人在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

4.2参选人应仔细研究分析招标文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，不能提交遴选文件所需的全部资料或提交的参选文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由参选人承担，并且可能导致其参选文件无效。

4.3参选人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

5、遴选文件的澄清和解答

5.1参选人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布人提出。发布人根据参选人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在遴选截止日前通知参选人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

6、遴选文件的修改

6.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布人将以补充通知的方式修改遴选文件并在遴选截止日前以书面形式通知各参选人。

6.2补充通知将以书面形式发给参选人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

6.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

三、参选文件的编制

7、参选文件的编制语言

7.1参选文件及参选人与发布人之间往来的一切信函、文件均使用中文。

8、参选文件的格式

8.1参选人应用中文制作2份参选文件（1正1副），参选文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面，在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副本之间有偏差，将以正本为准。参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

8.2参选文件由参选人法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖法人单位公章。全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为遴选文件的修改而发生的，或者是发布人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖单位公章。

8．3未中标单位的参选文件应在获得未选中通知后一周内，由未选中单位自行取回，发布人不对未选中单位逾期未取回的遴选文件承担保管和保密责任。

9、参选报价编制要求

9.1参选人对该项目只允许有一个总报价，评议人不接受任何有选择的报价及修正报价；

9.2参选报价应是遴选文件确定的遴选范围内的全部工作内容的价格体现，对所涉及各部分工作内容的取费要执行与之相对应的国家或行业取费标准，参选人按遴选文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性及收费标准中没有规定的收费项目等因素的基础上进行报价，并给出其最终的报价；

9.3参选总价包括但不仅限于人工费、拆除费用、检验检测、调试、税金、验收费用、相关伴随服务等一切费用，并以人民币报价。报价含维修保养工作过程中所有技术措施费、运输、检测等各项费用，中标后一律不予增补。

9.4参选人根据现场情况及监控设施维修保养要求等，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。被选中后不得以不完全了解现场情况为借口，向发布人提出额外费用。

10、参选文件的组成

参选人编制的参选文件必须使用招标文件提供的表格格式，表格可以按同样的格式扩展

10.1 参选函；

10.2 参选报价表；

10.3 法定代表人资格证明书；

10.4 授权委托书；

10.5 参选人资格证明文件：

（1）有关证明参选人法律地位的文件（包括营业执照、资质证明等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明参选人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

10.6总体概述及维修保养方案；

10.7服务承诺；

10.8其他：

（1）参选人一般情况

（2）完成类似工程情况

注：参选人应按照遴选文件中提供的参选文件格式填写参选文件。

11、参选有效期

11.1参选书在本须知前附表所列的日期内有效。中选单位的参选书作为合同的附件，在合同有效期内，与合同具有同等法律效力。

四、参选文件的递交

11、参选文件的密封和标记

11.1参选文件外包封上标明参选人名称，外包封的封口均应加盖参选人公章。

11.2递交参选文件截止日期

11.2.1 参选人必须于前附表规定的参选截止时间前，将参选文件送达发布人签收，超出时限概不接收。

11.3参选文件的更改和撤回

11.3.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的遴选截止时间之前，以书面形式向发布人递交修改或撤回其参选文件的通知，以发布人签收为准。在遴选截止时间以后，不能更改参选文件。

11.3.2参选人的修改或撤回通知，应同样按照参选文件送交规定的要求进行编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

11.3.3在遴选截止时间与遴选文件中规定的有效期终止日之间的时间内，参选人不能撤回参选文件。

# 11.3.4除参选人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖参选人的印章或由参选文件签署人签字或盖章。

11.4   参选有效期

11.4.1 参选有效期见遴选文件前附表。

11.4.2 在特殊情况下，发布人可以征求参选人同意后延长遴选有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。

五、评选

12.1评选过程的保密

评选开始后，直到签订合同书为止，凡有关参选文件的审查、澄清及任何信息和资料均不得向参选人或其它人泄露。中选人确定后，发布人不对未选中人就评选过程以及未能中选的原因做出任何解释。

12.2 参选人有下列情况之一者，将视为无效文件：

（1）参选文件正本无法定代表人（或授权代表）签名和未加盖单位公章；

（2）参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）参选截止时间以后送达的参选文件；

（4）未按照遴选文件的规定提供授权代理人的授权书；

（5）资格不符合要求的；

（6）借用或冒用他人名义或证件的；

（7）有足以影响招标公正行为的；

（8）参选报价不符合国家颁布取费标准，或者低于成本恶性竞争的；

# （9）技术文件不符合遴选文件规定合格性标准的；

# （10）以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

# （11）参选文件附有发布人不能接受的条件；

# （12）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求的。

12.3评选委员会由医院根据其相关规定组成，可邀请有关专家参加。

12.4评选原则及方法

12.4.1 遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评定。

12.4.2 遴选文件是评选的重要依据。参选文件须满足遴选文件的各项要求，包括但不仅限于参选文件的有效性、完整性、与遴选文件的一致性。

12.4.3对所有参选人的评选、评估，都采用相同的程序和标准。

12.4.4评选办法由评标委员会根据综合情况由评选人推选第一、第二中选候选人。

12.5参选文件的澄清：为了有助于参选文件的审查、评价和比较，发布人可以要求参选人澄清其参选文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或参选的实质性内容。发布人不接受参选人主动提出的澄清，澄清或者说明作为参选文件的组成部分。

12.6错误的修正：发布人将对确定为实质上符合遴选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

（1）参选报价以参选函为准，如果用数字表示的金额与用大写表示金额不一致时，以大写金额为准；

# （2）当各细目的合价累计不等于总价时，以合价为准，修正总价；若合价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改合价；

12.7在参选文件按上述方法调整其报价后，并取得参选人的同意，调整后的报价对参选人有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选文件将被拒绝。

12.8中选条件：能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项评价标准，且能履行合同者。

12.9评选委员会经评审，认为所有参选文件都不符合遴选文件要求的或者因有效参选文件不足三个，使得参选文件明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部参选文件。

12.10评选评分表

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 报价得分 | 30 | 价格分计分公式为：总分×满足招标文件要求的最低报价/投标人的报价。 其中年度维保服务费20分，维修耗材合计单价10分。 |
| - 综合实力 | 5 | 根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况分三档综合评定。 - 综合能力强，行业经验丰富，响应充分的得4-5分； - 综合能力一般，行业经验较丰富，响应尚可的得2-3分； - 综合能力差，行业经验较少，响应不充分的得0-1分。 |
| - 维保服务方案 | 40 | - 维修保养服务方案； - 质量管理措施； - 备件方案； - 延伸增值服务。 四项评审，每项10分。投标人响应充分的得8-10分；响应尚可的得4-7分；响应不充分的得0-3分。 |
| - 维保服务承诺 | 10 | - 维保服务质量承诺书； - 应急处理时限承诺书。 两项评审，每项5分。响应充分的得4-5分；响应尚可的得2-3分；响应不充分的得0-1分。 |
| - 服务团队组成及资质 | 5 | - 项目经理：要求具有相关专业毕业的本科或以上学历，具有相关项目从业经历。 - 项目团队人员：要求具有相关工作从业经历。 投标人响应充分的得4-5分；响应尚可的得2-3分；响应不充分的得0-1分。 |
| - 项目业绩 | 10 | - 评审内容：投标人近三年（2020年11月1日至报名截止日）以来承接的有效的中国大陆地区类似项目业绩。是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会认定。 - 评审标准：有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为10分，没有有效的类似项目业绩的得0分。须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 |

评审人对每家参选单位按上表标准进行逐项打分，总分100分。

汇总时，每家参选单位最后得分为各评审人打分的平均分。

六、授予合同

13、合同授予的标准

13.1发布人根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选候选人。

13.2发布人应当确定排名第一的中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

中选单位在维保期间应严格遵守国家、市有关防火、防爆、施工安全、文明施工、深夜施工的规定，遵守规章制度，落实防范措施。因中选单位违反国家以及市府的安全规定，所发生人生伤害与经济和法律责任，均由中选单位负责。

13.3 付款方式：

维保费用按季度支付，投标人须提供(含税)发票、维修保养工作记录，院方对中选单位进行供方业绩追踪评价，作为支付重要凭证，相应扣罚后支付维保费。

维修耗材费，每季度经招标人核实后签署维修清单据实结算。

中标人向招标人提供发票后，招标人30个日历日内完成支付。

14、发布人接受和拒绝参选的权利

发布人在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布评选程序无效或拒绝所有参选文件，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

15、合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书），与发布人协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

# 16、取消参选资格条件

# 16.1参选人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

# (1)中选人在与发布人签订合同时另行加入不合理条件；

# (2)中选人不履行投标文件所作的承诺；

# (3)中选人有违法行为；

# 16.2若发生中选人被取消中选资格的，则由发布人依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

17、其他

17.1本遴选文件未尽事宜，按《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法规执行。

# 第二章  遴选项目技术说明

1. 遴选范围、内容

1根据医院监控系统维修保养工作的实际需求，向社会公开遴选符合技术要求的维保单位进行合作。

2 参选要求

2.1 本次遴选维保范围为儿童医院所有监控，参选方必须在满足我院维保技术要求的前提下，制定相应的维护保养方案及详细报价。

2.1参选文件中维修保养方案为只包人工，不包材料。参选人必须提供相应材料的价格清单。

2.2参选人一旦中选必须要保证医院所有监控设施的正常运行。

2.3参选人经过现场踏勘后，对现场环境应有全面了解，对各种类型故障、问题应做全面了解，在参选方案中提供切实可行的措施与方案。因中选方未根据现场实际环境条件因素制定方案，而无法进行维保的，所造成的直接损失和间接损失，由中选方负责。

2.4 参选人承诺一旦中选，合同范围内设备的维修、零部件更换质保期为自维修、零部件更换之日起的一年。参选人承诺按采购成本价提供合同范围内设备的必须零部件，该采购成本价为市场同比最优惠价。

# 维保服务内容

- 设备概述：

1.	泸定路院区内视频监控总计1032路。

2.	北京西路院区总计480路。

3.	全部总计1512路。

| 院区 | 品牌 | 路数 | 存储形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泸定路院区 | 宇视 | 630路半球720P | IP SAN | 万兆光缆传输到住院部5楼核心机房存储服务器 |
|  |  | 20路枪式1080P |  |  |
|  |  | 15路枪式IPC-S502 1080P |  |  |
|  |  | 70路半球IPC-B302 1080P |  |  |
|  | 宇视 | 人脸识别系统 | 云存储 | 宇视人脸识别系统（泸定路院区72路、北京西路院区48路）、宇视一体化技防管理平台、宇视云存储系统（1500TB） |
|  | 英飞拓 | 140路720P | NVR | 通过万兆光缆传输到下沉式广场D区机房（9台大华NVR） |
|  | 宇视 | 21 | IP SAN | 电梯轿厢监控，住院部5楼核心机房存储服务器 |
|  | 齐盾安防 | 16 | DVR | 住院部4楼手术室监控，存储主机在手术室办公室 |
|  | 宇视 | 14 | NVR | 食堂后厨监控，存储主机在食堂经理办公室 |
|  | 海康 | 8 | NVR | 医院超市监控，主机位于超市办公室 |
|  | 海康 | 16 | DVR | 住院部、门诊楼逃生楼梯 |
| 北京西路院区 | 大华 | 357路720P | NVR | 通过万兆光缆传输至2号楼监控室并上墙 |
|  |  | 45路1080P |  |  |
|  |  | 4路针孔 |  | 纠纷办公室使用，录音录像 |
|  | 海康 | 26 | DVR | 1号楼4楼遗传所 |

维保清单（不仅限于上述清单，维保范围为医院全部监控）

注：上述清单随医院实际情况及改建工程，将有所调整，总体要求中标人必须承接医院所属所有监控的维修保养工作。

- 总体要求：

1.	本次维保范围为儿童医院所有监控，投标人必须在满足维保技术要求的前提下，制定相应的维护保养方案及详细报价。

2.	投标人必须提供相应配件材料的价格清单。

3.	投标人一旦中选必须要保证医院所有监控设施的正常运行。

4.	投标人经过现场踏勘后，对现场环境应有全面了解，对各种类型故障、问题应做全面了解，在投标人案中提供切实可行的措施与方案。因中选方未根据现场实际环境条件因素制定方案，而无法进行维保的，所造成的直接损失和间接损失，由中标方负责。

5.	投标人承诺一旦中标，合同范围内设备的维修、零部件更换质保期为自维修、零部件更换之日起的产品原厂质保期。投标人承诺按采购成本价提供合同范围内设备的必须零部件，该采购成本价为市场同比最优惠价。

6.	报价要求，本项目采取清包模式，投标人的报价包括：（1）按照设备情况对一年维保期内的维保费用；（2）维修耗材，按实结算，投标文件提供耗材单价合计价作为报价组成部分；（3）医院现场必须存放各类常用备件，备件清单中的材料单价不计入投标总价。

7.	项目范围内所涉监控系统、所属部件的移位/拆装，合理范围内的人工费用招标方不再额外支付 。

- 技术要求

- 维保内容：

  - 维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、可视化平台及服务器、流媒体交换服务器、转发服务器、安防设备网络、IP SAN磁盘阵列、电视墙、上墙解码器、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

  - 视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

  - 所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

  - 监控系统前端摄像机的维护、位臵调整、设备维修及更换、故障排除等。

  - 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。技防系统硬件相关维护与维修。

  - 电视墙、矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡功能巡检。

  - 监控平台软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

- 维保标准：

  - 摄像机：图像质量，视野范围，自动光圈镜头的自动调节符合规范要求。

  - 云台控制：云台水平、垂直转动灵活有效；镜头调焦、聚焦、光圈调节功能有效，解码器工作状态正常。

  - 监控室：技防平台软硬件，功能维护。

  - 视频平台：视频录像、前端控制、图像显示、参数调节，回放、查询、拷贝等功能是正常；

  - 监视器：图像显示是清晰，画面调节功能是正常；

  - 控制及信号传输设备：电源适配器工作正常，防雷和抗干扰及信号放大器工作状态是正常；光端机和终端盒及路由器工作正常；光纤及网络传输线路无断裂或短路。

  - 磁盘阵列相关的维护与维修。

- 维保服务要求：

  - 巡检与维保：应提供设备、材料及维修的人员和工具等；应对所有设备排出定期测试和检查的维保计划并对设备进行必要的运行维护。巡检频次为每月两次，并建立相应的维修保养台账，此台账作为维保费用付款依据。

  - 巡检内容：A.设备运行情况监测、故障修复；B.系统设备时间校正；C.设备灰尘清理

  - 应急维修：接到发布人通知后,必须在≤2小时内派有丰富经验的技术人员到现场进行维修。每次检查及维修后，写出详细书面报告提供给招标人。

  - 用户培训：介于设备使用人员流动性，中标方应每半年对使用人员进行一次系统培训，确保系统使用人员能解决临时非系统性故障并能判断设备运行情况；中标方应作好培训记录。

  - 配件更换：在维保期限内，视频监控系统所有设备在正常使用下发生损坏，招标方可自行或委托中标方采购；中标方提供更换服务，并提供一份备品备件材料清单，注明单价，并承诺在维保期内价格不上浮。

  - 维保期满后，必须在招标方的监督之下，对全系统设备进行依次全面测试，测试程序按测试验收程序进行，测试结束后中标方应将整理好的测试记录交招标方签字认可。

- 服务标准与规范：

  - 本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

    - 《信息技术互联国际标准》(ISO/IEC11801-95)

    - 《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

    - 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

    - 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

    - 《安全防范工程费用概预算编制办法》（GA/T70-2004 ）

    - 《国际综合布线标准》

    - 《民用建筑通讯布线测试标准》

    - 《国际标准公组织ISO以太网标准》

    - 《视频安防系统技术要求》

    - 《安全防范系统验收规规则》

    - 《报警图像信号有线传输装置》

    - 《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》沪公技防（2012）009号

    - 《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》说明文件

    - 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》DB31/329

- 人员要求

1、根据本项目的特点，选派工作经验丰富的项目经理为本项目经理，组建强有力的项目小组，项目小组成员应专业、配备齐全、岗位分布合理，并建立完善的管理体系，以确保本项目的完成进度和质量。

2、项目小组成员应具有相应的从业经验，其中维保人员不少于2人。

3、项目小组成员应严格遵守招标人相关管理规定、规范、标准和规章制度，在为中标方实施服务过程中应严格遵循相关服务流程和操作手册执行。

4、招标方将定期对服务人员的行为表现进行评价并将结果书面递交给中标方；评价结果不合格的服务人员视为中标方向招标方提供的服务不合格，招标方有权将评价不合格的服务人员进行更换。

- 配件清单及限价

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P彩色半球摄像机 | 宇视 | IPC-B302 | 只 | 1400 |  |
| 2 | 1080P彩色枪式数字高清摄像机 | 宇视 | IPC-S502 | 只 | 1680 |  |
| 3 | 1080P彩色枪式数字高清摄像机 | 大华 | DH-SH-HF9511P | 只 | 1680 |  |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW4433R-ZS | 只 | 1380 |  |
| 6 | 高清镜头 2.8-12mm | 宇视 | LENS-YM0312D-3M-A | 套 | 350 |  |
| 7 | 高清镜头 5-50mm | 宇视 | LENS-DM1250D-3M | 套 | 580 |  |
| 8 | 交换机 | D-LINK | 8口POE百兆 | 台 | 352 |  |
| 9 | 网桥 | 大华 | DH-WBD5-60AC-01LC | 套 | 580 |  |
| 10 | 监控级硬盘4T（NVR用） | 希捷 | ST4000VX016 | 台 | 1000 |  |
| 11 | NVR硬盘录像机（含4块4T硬盘） | 大华 | NVR4416-HDS2-4*4T | 个 | 5000 |  |
| 12 | 企业级硬盘4T（磁盘阵列用） | 希捷 | ST4000NM000B | 台 | 1600 |  |
| 13 | 万兆光模块 | 锐捷 | 双LC | 只 | 2080 |  |
| 14 | SFP光模块 | 锐捷 | SFP千兆 | 只 | 600 |  |
| 15 | 存储引擎（电源） | 宇视 | 0302C1QY | 套 | 4500 |  |
| 16 | 700W电源模块 | 宇视 | NI0M1DPS700 | 套 | 2800 |  |
| 17 | IPSAN磁盘阵列扩展柜 | 宇视 | DE1848 | 套 | 4500 |  |
| 18 | 楼层显示器 | 炎荣 | LCXSQ 1.0/1H | 套 | 800 |  |
| 19 | 监视器 | 三星 | SMT-2232 | 台 | 2600 |  |
| 20 | 监视器 | 大华 | DHL22-L200 | 台 | 2200 |  |
| 21 | 监视器挂架 | 大华 | DHL22-BG | 台 | 260 |  |
| 22 | 摄像机支架 | 宇视 | TR-WM06-B | 套 | 150 |  |
| 23 | 全天候护罩 | 宇视 | HS-108-IN | 套 | 380 |  |
| 24 | HDMI高清线 | 秋叶原 | 5米 | 根 | 120 |  |
| 25 | 拾音器 | 快鱼 | 全向E系列 | 台 | 200 |  |
| 26 | 开关电源 | 施耐德 | 型号ABL2REM24020K ABL2 单相100-240VAC输入 50W 输出24VDC 2.2A | 个 | 200 |  |
| 27 | 开关电源 | 施耐德 | 型号ABL2REM24100K ABL2平板式 单相100-120/200-240VAC输入 250W 输出24VDC 10.5A | 个 | 380 |  |
| 28 | 开关电源 | 明纬 | 12.5A-DC12v LRS-150-12 | 只 | 150 |  |
| 29 | 六类非屏蔽双绞线网线 | 施耐德 | CAT6 UTP | 米 | 5 |  |
| 30 | 视频线 | 江苏帝一 | SYV-75-5 | 米 | 6 |  |
| 31 | 电源线 | 起帆 | RVV2*1.5 | 米 | 5 |  |
| 32 | 电源线 | 起帆 | RVV3*4 | 米 | 20 |  |
| 33 | 金属汇聚桥架 | 国产 | 200*100mm | 米 | 60 |  |
| 34 | 光纤 | 施耐德 | 单模 | 米 | 14 |  |
| 35 | 光纤 | 施耐德 | 多模 | 米 | 21 |  |
| 36 | 通信光缆 | 施耐德 | 12芯单模铠装0S1 | 米 | 20 |  |
| 37 | 耦合器 | 施耐德 | 双工 LC-LC | 只 | 25 |  |
| 38 | 尾纤 | 施耐德 | LC 1.5米 0S1 | 根 | 20 |  |
| 39 | 光跳纤 | 施耐德 | LC-LC 3M | 根 | 36 |  |
| 40 | DN25PVC配管 | 中财 | DN25 含连接件 | 米 | 6 |  |
| 41 | PDU | 公牛 | 型号GNE-108E防过载保护、总控、8位 | 个 | 300 |  |
| 42 | LED补光灯 | 大华 | DC12V 型号DH-PFM522-D1 | 套 | 110 |  |
| 43 | 防雷器 | 绿联 | 网络电源二合一防雷器 RJ45监控网络电源防雷浪涌保护器 型号80740 | 只 | 200 |  |
| 44 | 监控杆 | 国产 | 3.5米，不锈钢，含基础 | 套 | 700 |  |
| 单项合计价 |  |  |  |  |  |  |

注：清单以外200元以下小配件招标方不再另行支付，中标方自行承担。

3.2、故障维修响应时间要求

针对突发情况及其他紧急情况，所有参加投标的单位需要提供7*24小时报修相应电话以及紧急备用电话，且需要提供专用投诉电话。具体响应方式及响应时间将根据故障级别而定，其具体内容如下，各投标单位的响应时间不得超过本表格所示：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 系统与设备出现一般故障，不影响系统运行 | 7×24小时电话响应，12小时内到达现场。 | 12小时修复。 |
| II | 出现部分设备坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话响应，6小时内到达现场。 | 6小时修复。 |
| III | 监控系统完全无法使用等情况 | 7×24小时电话响应， 2小时内到达现场。 | 2小时修复。 |

招标方确定故障等级，并有权根据实际情况要求中标方限时修复故障。

# 第三章  参选文件部分格式

一  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：         年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为                       签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                   (公章)

日  期：       年      月      日

二   授权委托书

本授权书声明：         （姓名）是                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加                                的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（盖章）

日期：    年    月    日

三、参选人资格证明文件

营业执照、资质证书、质量认证、信誉认证等

四、维保方案或维保组织设计

参选人应递交完整的维保方案或维保组织设计，说明维保方法，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、维保方案和质量保证措施；

2、维保材料的进场计划；

3、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施等。

五、服务承诺

1.质量承诺；2.服务承诺等等。

开标一览表

参选人名称：————————————

货币单位：

| 序号 | 名称 | 报价（万元） | 服务年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度维保服务费 |  |  |  |
| 2 | 维修材料单价合计 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |

参选代表签字：

参选人（公章）：

参选人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

备件报价清单

参选人名称：__________________________

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项合计价 |  |  |  |  |  |

参选人：（公章）

法定代表人或

授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日