上海市儿童医院

儿童专科医用设备综合价值评价系统项目（第二次）

遴选文件

遴选编号：2023-ETLXXB-003（第二次）

2023年11月28日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2023-ETLXXB-003（第二次）

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 儿童专科医用设备综合价值评价系统 | 1 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/hospital-supplier/hospital/visit?pc=00008455 |

- 参选人资质要求：

- 参选人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

- 参选人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

- 参选人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

- 参选文件要求

4.1 报名要求：有兴趣的潜在参选人请于2023年11月28日起至2023年12月05日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/channels/641.html)自行下载遴选文件并按照参选项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。

4.2 参选文件应包括但不限于如下内容：

- 报价一览表（人民币报价）（格式见第三章）；

- 资格审查响应表（格式见第三章）；

- 符合性审查响应表（格式见第三章）；

- 资格证明文件（格式见第三章）；

- 技术规格偏离表（格式见第三章）；

- 服务方案：包括总体解决方案、实施计划、项目管理计划、质量保证计划、项目风险控制措施、服务能力介绍、售后服务方案等（格式自拟）；

- 售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）；

- 用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附合同摘要）（格式见第三章）；

- 参选人认为有必要说明的其他文件。

4.3 参选文件要求

- 密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

- 档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套参选文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称参选文件”命名，开标后发送至邮箱liyi@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：李怡

邮箱：liyi@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于2023年12月06日北京时间14:00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2023年12月06日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时参选人须派代表出席开标会。

- 评审原则及方法

- 遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效。

- 医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。具体评分标准如下：

| 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分 | 30分 | N＝30*所有投标中的有效最低投标报价/合格投标人的投标报价。 说明：“N”表示报价得分； |
| 二、商务部分 | 20分 |  |
| 1、综合实力 | 10分 | 根据投标人的所获资质及荣誉、财务能力、投标产品情况等综合评定。 最好，得7分-10分（含）；一般，得3分-7分（含）；较差，得0分（含）-3分（含）。 |
| 2、类似项目经验 | 10分 | 投标人2020年11月1日以来承接的类似相关业务经验证明(以合同复印件为准，复印件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。)。 每提供一份得1分，最多得10分。 |
| 三、技术部分 | 50分 |  |
| 1、需求响应情况 | 30分 | 根据各投标人对招标文件需求响应情况进行评审。如有标注“▲”的关键技术参数低于或不满足招标文件要求，有一项扣3分。其他的为一般技术参数，一般技术参数低于招标文件要求，有一项减1分。最低得0分。 |
| 2、服务方案 | 10分 | 在满足招标人的服务要求及标准的前提下，比较各投标人提交的实施方案的完整性、安全性和专业性，实施团队成员的经验、水平，人员配备及进度保证等。 最好，得7分-10分（含）；一般，得3分-7分（含）；较差，得0分（含）-3分（含）。 |
| 3、售后服务及培训 | 10分 | 在满足招标人服务要求及标准的前提下，比较各投标人提交的售后服务方案和培训计划，内容应包括：服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量等，并结合投标人对服务要求条款偏离情况进行打分。 最好，得7分-10分（含）；一般，得3分-7分（含）；较差，得0分（含）-3分（含）。 |

- 付款方式

- 双方签订合同后的30个工作日内，甲方收到乙方开具的发票，向乙方支付合同总价的80％；

- 设备到货且双方在完成项目验收后，甲方在收到乙方开具的合同总价20%的发票，以及合同总价10%的有效期一年银行保函后的三十日内，甲方向乙方支付合同总价剩余的20％。

第二章 遴选内容及要求

一、项目名称：上海市儿童医院儿童专科医用设备综合价值评价系统

二、建设地点：上海市儿童医院

三、建设周期：合同签订后6个月

# 四、采购需求

# 1.建设目标及要求

# 在上海申康医院发展中心“市级医院医疗设备评价与促进管理平台”的基础上，通过对接院内HIS、PACS、科研平台等业务数据，结合物联网数据，建立的“儿童专科医用设备综合价值评价系统”，实现面向儿童专科医院医用设备综合价值评价。制定基于儿科人群特征的医疗设备价值评价方案。构建基于儿科人群特征的大型医用设备综合价值评价模型。实现根据医疗设备信息周期性显示当前使用情况、综合价值评价，支持同类设备横向比较，以及历史数据纵向比较，为设备管理、采购决策提供数据支持。

- 建设原则

# 2.1安全性要求：应用系统对接医院内部网络，需确保系统安全可靠，同时业务敏感数据保管严密安全，业务数据不经院方同意不得与第三方服务商系统进行交互。

# 2.2开放性扩展性要求：所建系统必须具备开放性，能与我院现有系统或平台数据进行互联互通及必要数据交互，并承担涉及数据双向交互的接口费用，同时所建系统需具备扩展性，能支持日后医院发展所需的功能扩展。

# 2.3易用性要求：软件系统应考虑易用性，操作界面清晰简洁，数据显示需做到可视化，且逻辑清晰、直观易懂。要求数据采集、存储、整理、分析到提取、应用的一体化，实现数据由发生地一次性录入，需求地可多次利用，模块间实现数据共享互通。

# 2.4先进性要求：系统具备国内、国际领先的水平，无论是操作平台的选择，还是软件功能的编制，要有一定程度的前瞻性且具备可持续发展空间。

- 系统建设内容

本项目以CT、MR为试点，结合医疗业务数据进行多维度分析，实现相关数据的采集及分析，包含各业务系统直接的数据接口建设，构建适用于儿科医院的大型医用设备综合价值评价模型，实现面向儿童专科医院的大型医用设备设备综合价值系统。

3.1医疗设备深层数据收集

提供数据收集传感器类设备，拓展可收集数据，在对接HIS系统、PACS系统完成后对已有数据基础上增加深层次数据收集，包括设备单次诊疗工作时长、两次诊疗中间隔时长、设备开机时长、设备开机后待机时长等，为综合价值评价模型提供数据支持。

- 数据显示和可视化

4.1数据总览页

4.1.1数据总览页面，显示院内当前设备总体绩效评价水平和变化趋势，以及重点设备对应的关键价值参数（收入、服务量、开机时长）。

4.1.2显示重点科室经济效益、社会效益。

4.1.3系统支持关键字筛选，例如科室名称、设备类型。

4.2数据详情页

4.2.1数据详情页面，具体从多个维度显示该台医疗设备当前综合价值评价。

4.2.2支持时间跨度选择，可从年度、季度、月度分析。

4.2.3支持多维度同时分析、历史数据历次变化趋势折线图。

4.2.4支持多台同类设备同时对比，选取需要的多台设备，数据生成在同一张图表上。

4.2.5支持打印图表。

4.3参数显示

4.3.1经济效益，包括收入、成本、维修成本、检查人次、收益回报率等；社会效益，包4.3.2括设备阳性率等。实现基于儿科人群特征的大型医用设备综合价值评价分析管理

4.3.3构建大型医疗设备综合价值评价模型，系统可经过模型生成综合价值评分。

4.3.4评分支持定性分析，支持在数据总览页上显示，支持结果历史数据纵向对比，同类设备横向对比。

- 硬件参数清单

5.1物联网基站，数量2个。

| 序号 | 功能及技术 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| ★5.1.1 | 上联网络 | 支持wifi连入内部网络 |
| ▲5.1.2 | 蓝牙 | 内置1个蓝牙 4.2模块， -96dBm sensitivity, 支持 AES 硬件加密 |
| 5.1.3 | RFID | 内置2个2.45GHz RFID模块, 2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带) |
| 5.1.4 | 指示灯 | 三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 |
| 5.1.5 | 电源 | 支持 AC 供电 |
| 5.1.6 | 电子围栏 | 支持电子围栏 |
| 5.1.7 | 普通资产 | 支持普通资产定位/盘点 |
| 5.1.8 | 特殊资产 | 支持特殊资产定位/盘点/运行状态数据传输 |
| 5.1.9 | 操作温度 | 5℃-40℃ |
| 5.1.10 | 尺寸 | ≤86mm*56mm*33.2mm |
| 5.1.11 | 质保 | ≥一年 |

5.2设备工作状态监测标签（电磁类监测标签），数量6个。

| 序号 | 功能及技术 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲5.2.1 | 品牌要求 | 需提供所投报产品具有发明专利的复印件 |
| 5.2.2 | 处理器 | ≥32-bit ARM Cortex M0 |
| 5.2.3 | 缓存FLASH | ≥32KB FLASH |
| 5.2.4 | 静态存储SRAM | ≥8KB SRAM |
| 5.2.5 | 待机电流 | ≤10uA |
| 5.2.6 | 电池电量 | ≥2400mA 电池可更换 |
| 5.2.7 | 通讯 | 支持2.45G RFID数据通讯，提供制造商技术证明文件并盖公章 |
| 5.2.8 | 定位 | 根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位，提供制造商技术证明文件并盖公章 |
| 5.2.9 | 内置传感 | 内置电磁传感，运动传感，提供制造商技术证明文件并盖公章 |
| 5.2.10 | 一键报障 | 支持一键报障 |
| 5.2.11 | 设备开关机检测 | 能实时感知到高值医疗设备的开关机状态，要求提供加盖制造商公章的界面截图。 |
| 5.2.12 | 设备工作量检测 | 能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长，要求提供加盖制造商公章的界面截图。 |
| 5.2.13 | 安装方式 | 粘贴或线夹，要求提供加盖制造商公章的过往案例的现场安装图片证明。 |
| 5.2.14 | 尺寸 | ≤75.5mm*47mm*22.5mm |
| 5.2.15 | 防尘、防水等级 | ≥IP53。 |
| 5.2.16 | 指示灯 | led指示灯。 |
| ▲5.2.17 | 蜂鸣 | 查找设备时，设备可以主动发出蜂鸣 |
| 5.2.18 | 操作温度 | 5℃to 40℃。 |
| 5.2.19 | 案例要求 | 提供5家或以上三甲医院使用该种标签的系统截图证明与合同关键页证明材料。 |
| ▲5.2.20 | 技术安全性 | 要求提供第三方出具的检测报告。 |
| ▲5.2.21 | 认证 | 具有国家工信部无线电发射设备型号核准证（提供复印件并原厂盖章）或者办理国家工信部无线电发射设备型号核准证的流程中（提供办理流程截图并原厂盖章） |
| 5.2.22 | 质保 | ≥一年 |

5.3小型/自带蓄电池类设备状态监测标签（光敏监测标签），数量2个。

| 序号 | 功能及技术 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| ★5.3.1 | 兼容性要求 | 物联网基站兼容 |
| 5.3.2 | 处理器 | ≥MCU， 32-bit ARM Cortex M0 |
| 5.3.3 | 缓存FLASH | 32KB FLASH |
| 5.3.4 | 待机电流 | 小于 10uA |
| 5.3.5 | 电池电量 | ≥1200mA 电池可更换 |
| ★5.3.6 | 通讯 | 内置2.45G RFID芯片和蓝牙芯片，提供原厂规格书并由原厂盖章 |
| 5.3.7 | 定位 | 根据不同业务需求，支持2.4G RFID定位，蓝牙定位，实现房间级定位进度或者3米定位精度定位，提供制造商技术证明文件并盖公章 |
| 5.3.8 | 内置传感 | 内置2路光敏传感器，提供原厂规格书并由原厂盖章 |
| 5.3.9 | 一键报障 | 支持一键报障 |
| 5.3.10 | 安装方式 | 粘贴 |
| 5.3.11 | 尺寸 | ≤57mm*50mm*10.5mm |
| 5.3.12 | 防尘、防水等级 | IP54 |
| 5.3.13 | 指示灯 | led 指示灯 |
| 5.3.14 | 工作环境 | 室内 |
| 5.3.15 | 操作温度 | 5℃～40℃ |
| 5.3.16 | 质保 | ≥一年 |

- 参选文件有关格式

封面

目录

  - 报价一览表

  - 资格审查响应表

  - 符合性审查响应表

  - 资格证明文件

  - 技术规格偏离表

  - 服务方案

  - 售后服务承诺书

  - 用户名单

  - 参选人认为需要补充的其他资料

上海市儿童医院

项目名称

参选文件

遴选编号：

包 件 号：

项目名称：

参选人名称：                    （盖单位公章）

参选人地址：_________________________________

联  系  人：_________________________________

联系方式：___________________________________

日期： ____________年__________月__________日

目录

必须编制详细的目录（参选人自拟格式），页码标注要求准确对应

一、报价一览表

## 报价一览表

## 致：上海市儿童医院：

## 遴选编号：

项目名称：

报价明细：

| 序号 | 项目内容 | 建设周期 | 报价货币 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

参选人代表签字或盖章：

日期：

参选人名称：

公章：

- 资格审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件1 | 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书） |  |  |
| 资格证明文件2 | 无重大违法记录承诺书 |  |  |
| 资格证明文件3 | 无行贿犯罪记录声明函 |  |  |
| 资格证明文件4 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

参选人代表签字或盖章：

日期：

参选人名称：

公章：

- 符合性审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人授权书 | 1、应按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。 |  |  |
| 参选文件装订、内容、签署等要求 | 1、参选文件按遴选文件要求签署、盖章； 2、参选文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》； 3、按遴选文件要求提交纸质版参选文件并胶装成册。 |  |  |
| 参选有效期 | 不少于180天。 |  |  |
| 参选报价 | - 按照人民币报价，未进行选择性报价； 2、未进行可变的或者附有条件的参选报价； 3、参选报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）； 4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 5、参选报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。 |  |  |
| “★”条款 | 符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。 |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让与分包。 |  |  |
| 关联供应商 | 1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。 2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段参选或者未划分标段的同一遴选项目参选。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

参选人代表签字或盖章：

日期：

参选人名称：

公章：

- 资格证明文件

- 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）。

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）。

- 在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见如下附件2格式）。

- 自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录（见如下附件3格式）。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（见如下附件4格式）。

附件1：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）遴选，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字或盖章：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面粘贴处 | 代理人身份证反面粘贴处 |

附件2：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的遴选。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选人代表签字或盖章：

日期：

参选人名称：

公章：

附件3：无行贿犯罪记录声明函

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选人代表签字或盖章:

日期:

参选人名称:

公章：

附件4：信用中国记录查询

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表（格式）

参选人名称：_________________ 遴选编号：_______________ 包件号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 参选文件响应内容 | 偏差说明 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、参选人应对照遴选文件“第二章 遴选内容及要求”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对遴选文件的需求做出了实质性的响应，并申明与需求的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

参选人代表签字或盖章:

日期:

参选人名称:

公章：

六、服务方案（格式自拟）

说明：包括总体解决方案、实施计划、项目管理计划、质量保证计划、项目风险控制措施、服务能力介绍、售后服务方案等。

七、售后服务承诺书（格式自拟）

说明：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等。

八、用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

九、参选人认为需要补充的其他资料