上海市儿童医院 上海市儿童医院停车场标志标线工程 （北京西路院区）遴选文件

发布人：上海市儿童医院

二〇二四年七月

参选方须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联系人 | 名称：上海申尔科技贸易有限公司 地址：北京西路1400弄24号2号楼316室 联系人：张炜 电话：18917128131 |
| 2 | 项目名称 | 上海市儿童医院停车场标志标线工程（北京西路院区） |
| 3 | 发布范围 | 有兴趣的潜在投标人请于2024年7月15日起至2024年7月19日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医院动态”栏的“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/channels/641.html)自行下载遴选文件 |
| 4 | 报价货币 | 人民币 |
| 5 | 报价有效期 | 60天 |
| 6 | 参选文件份数及格式要求 | 1) 参选文件的份数：纸质正本1份，电子版1份。 2）所有资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。 3）电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱zhangw@shchildren.com.cn |
| 7 | 参选人资质 | 1)投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。 2)投标人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。 3)投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。 4)本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 服务期 | 自签约日起15日 |
| 9 | 质量标准 | 符合规范且一次性验收合格。 |
| 10 | 开标时间地点 | 所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于2024年7月22日北京时间14:30前提交北京西路1400弄24号2号楼316室，并于2024年7月 22日北京时间14:30在上海市北京西路1400弄24号2号楼311室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。 |
| 11 | 参选报价 | 参选报价不得高于国家及地方相关收费标准、物价核准及相关规范标准。项目限价人民币99000元（玖万玖仟圆整）。 |

目录

参选须知前附表

第一章    参选须知

第二章    遴选项目技术说明

第三章    参选文件部分格式

第一章  参选须知

一、总则

1、参选人的资质要求

1.1投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

1.2 投标人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

1.3投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

1.4 本项目不接受联合体投标。

2、参选费用

2.1参选人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用，无论中选与否，发布单位对上述费用不负任何责任；

二、遴选文件

1、遴选文件的内容

1.1发布人在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

1.2参选人应仔细研究分析遴选文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，若参选文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由参选人承担，并且可能导致其参选文件无效。

2、遴选文件的澄清和解答

2.1参选人在收到遴选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布人提出。发布人根据参选人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在参选截止日前通知参选人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

3、遴选文件的修改

3.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布人将以补充通知的方式修改遴选文件并在参选截止日前以书面形式通知各参选人。

3.2补充通知将以书面形式发给参选人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

3.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

三、参选文件的编制

1、参选文件的编制语言

1.1参选文件及参选人与发布人之间往来的一切信函、文件均使用中文。

2、参选文件的格式

2.1参选人应用中文制作纸质正本1份，电子版1份。所有资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱zhangw@shchildren.com.cn。

2.2参选文件由参选人法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖法人单位公章。全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为遴选文件的修改而发生的，或者是发布人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖单位公章。

3、参选报价编制要求

3.1参选人对该项目只允许有一个总报价，评议人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.2参选报价应是遴选文件确定的遴选范围内的全部商品及服务的价格体现，对所涉及各商品及服务的取费要执行与之相对应的国家或行业取费标准，参选人按遴选文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性及收费标准中没有规定的收费项目等因素的基础上进行报价，并给出其最终的优惠率；

4、参选文件的组成

参选人编制的参选文件必须使用遴选文件提供的表格格式，表格可以按同样的格式扩展。

4.1 参选函；

4.2 法定代表人资格证明；

4.3 法人代表授权委托书；

4.4 参选人资格证明文件

（1）有关证明参选人法律地位的文件（包括营业执照、资质证明等），说明参选人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明参选人的企业信誉及获得各种奖励等资料。

4.5参选人一般情况表；

4.6完成类似项目合作情况（近三年内，请提供合同复印件）；

4.7 服务方案：包括但不限于包括总体解决方案、项目进度方案、项目服务人员、质量保证计划、风险控制措施、服务能力介绍、售后服务方案等。

4.8服务承诺

- 参选方应提供《产品质量承诺书》、《售后服务承诺书》、《无行贿犯罪记录声明函》、《无重大违法记录承诺书》。

- 中选人售后服务响应时间为接到电话紧急需求2小时内、一般需求24小时内到现场处理。

4.9 参选报价表:

（1）参选方应按照遴选文件报价一览表（详见附件1）要求的货物进行报价。参选方所报货物应列明产品品名、规格、单价、总价。漏（少）报均视为参选方的让利行为，风险由参选方承担。参选方所报单价将作为数量增减时调整时的价格依据。

（2）本次采用单价闭口形式，为完成货物的运输、存储、录入及验收及售后服务的综合单价，此单价应包含参选货物的运输所需的全部材料、人工和验收费、成品保护费、管理费、利润、税金等一切费用以及售后服务期间履行义务时所需要的全部费用。发布人在签订合同时，有权对遴选货物/服务的数量予以增加或减少，但是单价和其他的条款条件不得改变。

（3）参选单位所提供的保障服务必须符合承诺条款、且无任何安全质量隐患。所有材质必须符合国家相关行业规范及环保检测标准，并必须保证所提供的参选产品在正确保管、正常使用的情况下，具有行业规范的使用寿命。

（4）凡涉及触犯或涉嫌触犯任何专利物品的程序或发明的专利权而使业主蒙受索赔、诉讼、赔偿等的费用和支出，均由参选人承担，并承担由此引起的一切法律责任。

注：参选人应按照遴选文件中提供的参选文件格式填写参选文件。

5、参选有效期

5.1参选书在本须知前附表所列的日期内有效。

四、参选文件的递交

1、参选文件的密封和标记

1.1参选文件外包封上标明参选人名称、项目名称，外包封的封口均应加盖参选人公章。

1.2递交参选文件截止日期

参选人必须于前附表规定的参选截止时间前，将参选文件送达给发布人签收，超出时限概不接收。

1.3参选文件的更改和撤回

1.3.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的参选截止时间之前，以书面形式向发布人递交修改或撤回其参选文件的通知，以发布人签收为准。在参选截止时间以后，不能更改参选文件。

1.3.2参选人的修改或撤回通知，应同样按照参选文件送交规定的要求进行编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

1.3.3在参选截止时间与遴选文件中规定的有效期终止日之间的时间内，参选人不能撤回参选文件。

1.3.4除参选人对错误处须修改外，全套参选文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖参选人的印章或由参选文件签署人签字或盖章。

1.4   参选有效期

1.4.1 参选有效期见遴选文件前附表。

1.4.2 在特殊情况下，发布人可以征求参选人同意后延长参选有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。

五、评选

1.1评标过程的保密

遴选文件开启后，直到签订合同书为止，凡有关参选文件的审查、澄清及任何信息和资料均不得向参选人或其它人泄露。中选标人确定后，发布人不对未中选人就评选过程以及未能中选的原因做出任何解释。

1.2 参选人有下列情况之一者，将视为无效文件：

（1）参选文件正本无法定代表人（或授权代表）签名和未加盖单位公章；

（2）参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）参选截止时间以后送达的参选文件；

（4）未按照遴选文件的规定提供授权代理人的授权书；

（5）资格不符合要求的；

（6）借用或冒用他人名义或证件的；

（7）有足以影响遴选公正行为的；

（8）参选报价不符合国家颁布取费标准，或者低于成本恶性竞争的；

（9）技术文件不符合遴选文件规定合格性标准的；

（10）以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

（11）参选文件附有发布人不能接受的条件；

（12）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求的。

1.3评选委员会由医院根据其相关规定组成，可邀请有关专家参加。

1.4评选原则及方法

1.4.1 遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评定

1.4.2 遴选文件是评标的重要依据。参选文件须满足遴选文件的各项要求：包括但不仅限于参选文件的有效性、完整性、与遴选文件的一致性。

1.4.3对所有参选人的评选、评估，都采用相同的程序和标准。

1.4.4评选办法由评选委员会以综合得分由高到低分别推选第一中选候选人。

1.5参选文件的澄清：为了有助于参选文件的审查、评价和比较，发布人可以要求参选人澄清其参选文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或参选的实质性内容。发布人不接受参选人主动提出的澄清，澄清或者说明作为参选文件的组成部分。

1.6错误的修正：发布人将对确定为实质上符合遴选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

- 参选报价以参选函为准，如果用数字表示的金额与用大写表示金额不一致时，以大写金额为准；

- 当各细目的合价累计不等于总价时，以合价为准，修正总价；若合价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改合价；

1.7在参选文件按上述方法调整其报价后，并取得参选人的同意，调整后的报价对参选人有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将被拒绝。

1.8中选条件：能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项评价标准，且能履行合同者。

1.9评选委员会经评审，认为所有参选都不符合遴选文件要求的或者因有效参选不足三个，使得参选明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部参选。

六、授予合同

1、合同授予的标准

1.1发布人根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选候选人。

1.2发布人应当确定排名第一中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

- 发布人接受和拒绝参选的权利

发布人在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布参选程序无效或拒绝所有参选，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

- 合同要求

3.1、价格条款：不得高于参选（遴选）文件价格。

3.2、遴选文件、参选文件均为合同附件，法律效力顺利依次为遴选文件、参选文件、合同、附件。

3.3、违约责任

（1）任何一方违反合同条款的约定，另一方有权中止合同而无须做出任何赔偿。

（2）因中选人的原因造成发布人及任何第三方人身安全和财产安全受到损害的，参选人除应承担相应的责任并予以赔偿外，当赔偿金额不足以支付时，发布人有权以应付合同金额先行赔付。

3.4、付款方式

按定单批次验收付款：定单批次货物在验收合格后，根据参选方按照货物开据的发票，在单价及总价、实物规格及数量、送货单据单项及全部一致的情况下，向参选方的开户银行账户汇款，账期为90天。参选方的发票开具单位、开户银行账号必须与参选单位、合同签署单位应一致，且与“参选人一般信息”表格中“开户银行及账号”一栏相符。发票上应同时写清开户银行帐号并加盖发票专用章。

3.5 交付期：参选方应在接到发布方的批次定单或电话订货后的30个自然日内送达指定地点。

3.6  售后服务要求

3.6.1中选人售后服务响应时间为:接到电话紧急需求2小时内、一般需求24小时内到现场处理。

- 合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书），与发布人协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

- 取消中选资格条件

5.1参选人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

（1）中选人在与发布人签订合同时另行加入不合理或未经发布人书面同意的条件；

（2）中选人不履行参选文件所作的承诺；

（3）中选人有违法行为；

5.2若发生中选人被取消中选资格的，则由发布人依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

- 其他

本遴选文件未尽事宜，按参选国家及地方的相关规范执行。

7、评议方法

| 儿童医院停车场标志标线工程（北京西路）项目投标评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  | 遴选采用综合评分法进行评审，根据评标细则，对7项指标进行综合评定，综合得分进行排名，排名第一的为中标候选人， |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 权重 | 评标细则 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30 | (1)确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足遴选文件要求的合理的最低有效投标报价为评标基准价。 (2)确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=（评标基准价/打分报价单位的投标报价）×30%×100。分值计算保留两位小数点。 (3)投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 得 分 |  |  |  |
| 2 | 投标文件 编制质量 | 5 | 根据投标文件的完整性、可阅读性、是否有目录、目录是否与页码相对应、格式是否符合遴选文件要求、各资料要件的齐全性情况；内容表述是否简明扼要、有针对性等情况进行综合评价，综合评价优秀得5分，良好得2-4分，一般得0-1分。 |  |  |  |
| 3 | 产品选材 综合评定 | 10 | 根据投标文件所选用耗材各项技术性能指标响应程度以及选用耗材对应遴选文件耗材技术指标的符合性，选用耗材的先进性、可靠性、稳定性及实用性进行综合评分。完全符合得10分，其他根据符合程度得0-10分。 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 30 | 投标人应根据遴选文件要求，结合本项目特点，自行开展勘踏与本项目建设内容相关的现场，针对本项目进行深化设计工作，在充分理解本项目的整体需求情况下，提交详尽的深化方案（含技术说明、施工重点及难点分析与应对、施工优化等），要求深化方案科学合理、安全可行、方便使用，充分满足实际使用要求。优秀得20-30分，良好得10-20分，一般得0-10分。 |  |  |  |
| 5 | 业绩情况 | 10 | 根据投标人近3年的类似项目案例（需提供真实合同复印件作为证明材料，原件备查，未提供证明材料的不得分，提供虚假证明材料的作无效标处理），每提供1个得1分，最高得10分，不提供不得分。 |  |  |  |
| 6 | 企业实力 | 5 | 在充分理解本项目的建设需求基础上，进行施工组织设计，要求投标人施工组织设计方案应科学合理、安全可行，人员体系架构完整，有各类完善的应急措施及实施保障措施等内容。优秀得5分，良好得2-4分，一般得0-1分。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务 | 10 | 根据投标人针对本项目的售后服务内容（故障响应时间、服务措施、故障恢复时间等）、免费服务期限、各配件原厂质保期限承诺以及其他服务承诺情况进行打分。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得2-4分，完全不符合用户需求得0-1分。 |  |  |  |
|  |  | 100 | 合计得分： |  |  |  |

第二章 遴选项目技术说明

1. 遴选范围、内容

1.1项目简介：

项目主要包括但不限于地上所有范围内的车位、道路划线、交通标识标牌、交通设施及交通、交警验收相关的工作内容；（本工程招标范围包括但不限于：工程图纸、招标人提供参考的工程量清单、招标文件所限定的全部内容和招标期间所发答疑文件、标前通知、设计变更文件、设计修改/补充通知单所述图纸内容等所包括的最大范围的全部工程内容。实行总价包干，包工、包料、包质量、工期、包验收、包风险、包安全文明施工等。）

1.2遴选范围：参选人应按照遴选文件中的要求提供相应的报价。

1.3工期：15日历天内

1.4数量、规格及要求：

1.4.1 报价要求

报价清单详见附件,严格按照图纸和清单报价。

| 上海市儿童医院（北京西路）交通设施、标志工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 图例 | 材料工艺 规格尺寸 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 小计(元) |  |
| 一、交通设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车器 |  | 规格：550*130*95； 材质：2.5厚优质钢管喷氟碳漆； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 套 |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 2 | 反光镜 （含支架） |  | 规格：ф800； 材质：PC高级防撞反光镜，带帽缘(户外型)； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 减速垫 |  | 规格：350*250*50； 材质：原生高强度、高耐压度橡胶，镶嵌奥地利进口反光片； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 米 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ######## |  |
| 二、标志部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌 (限5/禁鸣/停/左右转) |  | 规格：ф600； 做法：2mm铝板切割成型，面贴3M反光膜固定于立柱； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 块 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 标志牌 (停车库/出口) |  | 规格：1200*400； 做法：2mm铝板切割成型，面贴3M反光膜固定于立柱； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 块 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 标志牌 (消防车道 禁止占用) |  | 规格：800*600； 做法：2mm铝板切割成型，面贴3M反光膜固定于立柱； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立柱 (ф76) |  | 规格：ф76； 做法：不锈钢管； 配件及其它：见图纸。 含安装。 |  | 根 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南门伸缩门维修 |  | 规格： 做法：电机更换、控制模块更换； 配件及其它：部分损坏轮子更换。 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海市儿童医院（北京西路）交通划线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 图例 |  | 材料工艺 规格尺寸 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 小计(元) |
| 一、标线部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车位标线 （小型车位） |  |  | 规格：5300*2400（竖列）/6000*2400（横向）*150（线宽）； 材质：热熔； |  | 个 |  | 60 |  |  |  |  |
| 2 | 车位标线 （无障碍车位） |  |  | 规格：3700*6000*150（线宽）； 材质：热熔； |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 车位喷号 |  |  | 规格：300（字高） 材质：特种道路漆 做法：刻模板高压喷涂(含信息面图形模板) |  | 组 |  | 61 |  |  |  |  |
| 4 | 地面残疾图形 |  |  | 规格：1000（宽） 材质：热熔 做法：刻模板高压喷涂(含信息面图形模板) |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 禁停网格线 |  |  | 规格：400（线宽） 材质：热熔 做法：标线机施划，文字刻模板高压喷涂(含信息面图形模板)。 |  | 平方米 |  | 42.72 |  |  |  |  |
| 6 | 消防禁停网格线 |  |  | 规格：150（线宽） 材质：热熔 做法：文字刻模板高压喷涂(含信息面图形模板)。 |  | 组 |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 7 | 地面箭头 |  |  | 规格：3000（长）； 材质：热熔 做法：刻模板乳胶漆高压喷涂(含信息面图形模板)。 |  | 个 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 8 | 黄边线 |  |  | 规格：150（线宽）； 材质：热熔； |  | 米 |  | 现场测量 |  |  |  |  |
| 9 | 人行横道线 |  |  | 规格：1500（宽）,线宽200、间隔300； 材质：热熔； |  | 平方米 |  | 10.78 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 技术说明及遵守

2.1 所有投标单位在承包本项目工作前应有责任、有义务事先了解施工场地、熟悉图纸、及时发现问题，并向顾问求得解释，满足国家及地方等相关规范要求，不可以无理的理由作免其承担质量及返工费用之责任。

2.1.1 安全措施

承包商必须遵守中华人民共和国有关机构之工地安全规例。

2.1.2 保障公众安全

工程进行期间，承包商必须采取一切所需措施，保障市民免受伤害或死亡威胁。

2.1.3 保障公众财产

2.2 工程进行期间，承包商必须保护所有公众财产及道路，与及维护公营机构之财产，并负责对所有因承包工程而导致之损毁作出赔偿。

3. 材料技术要求

3.1 一般要求

所有设备和材料必须为市场上优质之产品，应具备适应远洋运输、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点及需要，采用防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物的安全无损运抵现场。在组装前应保持整齐、平直、免受弯曲。所有材料必须符合现行中国及当地有关规范，并经政府有关部门竣工验收合格后。

3.2不锈钢△

所有不锈钢含铬、含镍量要高，并符合中华人民共和国 GB/T 6398-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法之标准。内置结构要符合 AISI Type 304 规定。外置结构则采用Type 326S13 Cr Ni MO 17/12/3-3/4, 0.03C或AISI Type 316L质量要求。除非特别要求打磨，否则一律应采用拉丝或发纹钢(非镜钢)，厚度最小达 1.27mm。所有外露的螺丝等金属配件采用不锈钢及钢制作，所有金属零配件必须满足强度要求，不能有妨碍组装的缺陷，外露的金属零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。

3.3 混凝土固定螺栓

所有装配固定于混凝土表面的构件必须采用 Rawbolts Redheads 或类似的膨胀螺栓。此部份装配的定位必须先获得业主及业主顾问的核准。

3.4螺栓及螺帽

螺栓及螺帽必须符合中華人民共和國JB/T 1700-2008, GB/T 27-2013标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。所有外露的螺丝及金属配件需采用不锈钢及钢制作並符合Type 326S13 Cr Ni MO 17/12/3-3/4, 0.03C或AISI Type 316L质量要求。所有螺帽应备有正确螺纹及所有螺栓对位承载螺帽。

3.5 镀金△

镀金工序应由认可的承包商执行。镀金前，镀层表面应先妥善处理，镀金厚度最少应达0.16mm。镀金应有最少两年无失光或无褪色保证。

4. 施工技术要求：

4.1  一般制作规则

4.1.1防护

制作期间，必须采取措施防止损坏已完成部份外露的表面。

冷成型材料

冷成型材料应没有翘曲、变型、断裂。压型材应使用压弯机或以冷弯方法形成弯位。

清理表面

i.移除一切完工后会外露或威胁用户安全的毛刺和尖脊；

ii.进行热力切割或焊接后，应将容易腐蚀的材料磨削。

粘合

i.粘合前，金属表面应以机械或化学方法去除油脂和打磨，以便涂上胶粘剂；

ii.依照制造商之使用建议涂抹胶粘剂；

iii.压合型材，使其紧密粘合。

4.1.2有色金属表面涂料准备工序

刷涂

金属表面的处理△

i.消除清扫所有的鳞屑及锈迹，并进行钢丝刷面，直至露出清洁的非镀锌铁或钢，并最少在涂漆的12小时签涂上防锈漆；

ii.将喷锌或镀锌或钢清理及涂上铅酸盐底漆；

iii.刷漆工程须符合中国国家及地方标准；

iv.不可在仍未完全干透的表面上进行，亦不可在空气内含有过量尘埃下进行；

v.涂漆以前应确保所有表面的孔眼、裂隙或其它瑕疵修补；

vi.面层的每层涂料均须彻底刷完，使接缝、接驳部分、边角等各部分已充分涂漆，并需小心避免油漆的薄层过量或厚度不均匀、边缘、边角及接驳部分尤其需要注意；

vii.涂上随后的第二层油漆之前，须待先前一层涂料已经固化，以及细磨砂纸刷滑后，才可在该清洁干燥的表面上涂漆；

viii.逐一涂上的各层油漆须在色调方面略微不同；

ix.涂漆时须采用大小适中的硬毛刷。

4.1.3焊接

准备工作

去除焊接边界的污垢、油脂、水份和氧化物。以电弧切割或徒手磨削方法去除遗留的锈皮和余物。

焊接材料

焊接母材及焊接材料须熔合良好，不得含有任何杂质、小孔、汽孔群或裂缝。

金属底漆△

i. 清洁金属表面后，于当日涂底漆；

ii.待洗涤底漆硬化后，才扫上二道底漆。

中层漆

于金属表面涂上均匀的湿膜底漆，避免边界和角位处厚薄不均。

面漆

i.于金属表面涂上均匀的湿膜面漆，避免出现刷痕、流挂或其它瑕疵；

ii. 如规定要涂两道硬质光面漆，应于涂上第一道后48小时内涂上二道。

磨光处理

底漆须用砂纸擦至表面光滑，清除掉一切物屑后才涂中层漆，同样，中层漆也应用砂纸擦至表面光滑，清除掉一切物屑后才涂上面漆。 在不许涂漆表面的相邻表面涂漆，应做得干净利落。切勿喷溅过界或弄污相邻表层。

4.1.4  防护

承包商应妥善保护所有标志牌，并且保留有关防护装置，直至业主及业主顾问另行指示为止。

4.2   总装要求总则

标志牌在现场安装前须总装完毕。

1．认真核对施工现场的信息要求,保证所有标志牌信息内容正确。

2．对已喷涂好的产品仔细检验，对任何不合格的零部件，必须坚决返工或报废。

3．总装时，必须铺垫好软垫物，严禁在产品上乱放物品，以免划伤产品。

4．按图纸要求进行拼装，整体尺寸必须符合图纸要求。

5．水平误差为±2mm，垂直误差为±3mm。

6．与背面侧墙预置件紧固到位，不能有晃动、松脱。

7．粘贴画纸要尽量平整，背胶要粘到位，周边全部贴住，以防日后脱落。

8．所有标志牌均须符合当地的安全条例。

9．所有标志牌均应设有活口，利用内部维修更换零件及清洁。

10．自立式标识牌及安放在2m之下的吸墙式标志牌，必须考虑及确保人潮碰撞时需承受的负荷。

11．所有单件应在以下情况下发挥功能：

a．气温在-20c至z40c之间

湿度在z40％rh至99％rh之间

电压周期性的转变：+/-960N/M；频率循环每年为100,00O

b．室外标志牌及配件必须可以承受72Knot之一般风力及最强为140海里之阵风。

12．标志牌及其吊架不得导致任何结构，饰面或配件上的损坏。

13．室外标志牌应能抵受全天候侵蚀。

14．标志牌表面要平整光滑、无凹凸现象，角、线要光挺、圆润缝隙均匀。所有焊接处表面要打磨修平。

15．标志牌承包商须确保标志牌结构和标识牌安装方式应有足够的结构强度(承载力、拉力等)，须能满足在碰撞、冲击、8级大风和声音振动等外在因素的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象，并确保标志牌结构和安装方式的稳定性及符合国家的相关标准。

5.其它要求

5.1参选单位应充分了解本项目需求，提供完整的服务方案。

5.2中选单位在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中选资格。

# 第三章  参选文件部分格式

投  标  函

致：上海申尔科技贸易有限公司

1、根据已收到的     （项目名称）       遴选文件，遵照国家及地方相关规范，经考察现场和研究上述遴选文件后，我方愿按上述合同条款、供货清单承包上述项目的供货。

2、我方接受遴选文件中的各项条款及支付条件。

3、我方同意所递交的参选文件在“前附表”规定的参选有效期内有效，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，中选通知书和本参选文件将约束双方合同行为。

参选单位：                   (公章)

单位地址：

法定代表人：          （签字或盖章）

日  期：       年      月      日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：        年龄：        职务：       系   （参选单位名称）  的法定代表人。为  （项目名称）  签署上述项目的参选文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参选人：                   (公章)

日  期：       年      月      日

法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于         年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。
参选人资格证明文件

营业执照、资质证书、质量认证、信誉认证等。

服务承诺

1.产品质量承诺书； 2.售后服务承诺书。

参选人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 企业技术 负责人 |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |

类似或相同项目业绩清单（近三年）

| 序号 | 用户名称 | 项目名称及所在地 | 合同金额 | 合同完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上述业绩须附合同附印件加盖公章、中标通知书、发票复印件后生效。

参选单位代表签字：

参选单位名称：

无重大违法记录承诺书（格式）

致：上海申尔科技贸易有限公司

（参选单位名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选单位代表签字：

日期：

参选单位名称：

公章：

无行贿犯罪记录声明函（格式）

致：上海申尔科技贸易有限公司

（参选单位名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选单位代表签字:

日期:

参选单位名称:

公章：

附件1、报价汇总表

# 上海市建设工程施工报价汇总表

致：上海申尔科技贸易有限公司

项目名称：

| 单位工程名称 | 分包一 （交通划线） （万元） | 分包二 (交通设施） （万元） | 合计 （万元） | 自报工期 （日历天） | 自报质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市儿童医院标志标线工程（北京西路） |  |  |  |  | 合格 |  |
| 报价大写 |  |  |  |  |  |  |
| 响应人： （单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2、报价明细清单